## Összesítő
VILLAMOS MUNKÁK
A Kátai Gábor Kórház kunhegyesi telephelyén lévő épület épületrészének (Ápolási osztály) részleges felújítása, korszerűsítése
Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 72.
Vállalás
MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
Elektromos energiaellátás, világítás | 0 | 0 | 0
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
Nővérhívó rendszer | 0 | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö | Összesen
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák-átalakítás
1 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, falba vagy gipszkartonba süllyesztetten szerelve,elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Előir. | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve vagy gipszkartonba szerelve, Ø 65 mm, 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö | Összesen
Vezetékek, kábelek-átalakítás
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábel-tálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5°C és +70°C között. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x4mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5mm2 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 16 mm2 zöld/sárga | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 4 mm2 zöld/sárga | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Mkh 450/750 Cu vezeték, 2,5 mm2 | 375 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vezetékek,kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Világítótestek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö
Világítótestek, lámpatestek
1 |  | 1x14W T5 fénycsöves, opal búrás, oldalfalon elhelyezett, elektronikus előtéttel szerelt lámpatest. SIMOTRADE ST VIKTORIA 114 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 28 W mennyezetre szerelt fénycsöves átlátszó búrás lámpatest, elektronikus előtéttel | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 1x36W fénycsöves, mennyezetre szerelt opál búrás lámpatest, elektronikus előtéttel | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 4x18 W fénycsöves DP falon kívüli szerelt lámpatest, elektronikus előtéttel | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 4x18 W fénycsöves opálbúrás, álmennyezetbe süllyesztetten szerelt lámpatest, elektronikus előtéttel, beépített inverterrel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 1x36W T5 mennyezetre szerelt fénycsöves plexiburás lámpatest, elektronikus előtéttel IP65 (raktár, villamos kapcsoló) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | kijáratmutató lámpatest 8W LED fényforrással, vészkijáratmutató lámpatest, zöld alapon fehér piktogrammal, állandó üzemű kivitelben, saját akkumulátoros LED 1h | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók,szerelvények
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö
Kapcsolók, szerelvények
Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok (szegélycsatornában, szerelt falban, téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel)
1 |  | I.s. kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben LEGRAND VALENA | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | III.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ KKM0-20-6002 szürke színű 16A | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, fehér színben LEGRAND VALENA | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | II.s. + F egyes dug. alj. (16A) süllyesztetten szerelve, egyes kerettel, csapófedéllel, IP44-es védettségű, fehér színben LEGRAND VALENA | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sor-szám | Tétel-szám
|  | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö | Összesen
Elosztó berendezések
SCHRACK gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani.
2 |  | Alelosztó terv szerint | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elosztó berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö | Összesen
Kiegészítő tételek
1 |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 30x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH bekötő vezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 2,5 mm2 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 420 mérőponttal | 200 | mérés pont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Megvilágítás mérési jegyzőkönyv készítése, helyiségenként. | 40 | mérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Előir | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez (ventilátor, szivattyú, fan-coil, füstcsappantyú, motoros automata ajtó stb.) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása, min. 10 cm vastag fal- és min. 15 cm vastag födémszerkezetekhez, max. 60%-os kitöltési tényezővel, 60 perc tűzállósági határértékkel, Építőipari Műszaki Engedéllyel, pormentes szerelési technológiával. Tűzgátló habtégla, 125x60 mm, jelölőtáblával. Átvezetés átlagos mérete az anyagmennyiség becsléséhez: 30 x 20 cm, minimális vastagságban, 50%-os kábelkitöltéssel Szükséges anyagmennyiség: 4 db/átvezetés | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | „Útmutató elsősegélynyújtáshoz” balesetvédelmi tábla elhelyezése, MSZ 1585:2012 szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Felirati táblák 10db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 10db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Üzembe helyezések, próbák, Üzemeltetők oktatása, áramszünet esetén, felhasználói tájékoztatás, próbaüzem stb. | 5 | óra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | WAGO csavaros kötőelemek 4-6mm2 méretű vezetékekhez | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Utólagos betonfal és betonfödém fúrások készítésére, átmérő max 100mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Szerelés közbeni ideiglenes áramellátás létesítésére ill. a folyamatos üzem biztosítására (kábelek forgatására, esetleges átrendezésére, kiegészítő kábelszerelvények elhelyezésére, ideiglenes kötődobozok elhelyezésére stb) a kivitelező cég újból felhasznált(ható) anyagaiból | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Nővérhívó-Tűzjelző rendszer
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | Anyag | Díj | Anyag Ö | Díj Ö | Összesen
Napelemes rendszer
1 |  | Nővérhívó rendszer telepítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tűzjelző rendszer | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0